４．感染性廃棄物処理計画書の記載例

[image: image1.bmp]
平成　　年　　月　　日

 eq \o\ad(○○病院,　　　　　　　　　)
１．感染性廃棄物の処理の概要に関する事項

	感　染　性　廃　棄　物　の　発　生　状　況

	発生場所(注)
	 eq \o\ad(廃棄物の種類,　　　　　　　　　　)
	発生量（t/年）

	処置室
	医療器材、衛生材料
	

	一般病床
	医療器材、衛生材料、紙おむつ
	

	感染症病床
	医療器材、衛生材料
	

	手術室
	臓器・組織、血液等、医療器材、衛生材料
	

	緊急外来室
	医療器材、衛生材料
	

	集中治療室
	医療器材、衛生材料
	

	検査室
	病原性微生物試験検査物、医療器材、衛生材料
	

	合         計
	

	 eq \o\ad(処理の概要,　　　　　　　　　　)（分別等）

	分別
	液状又は

泥状のもの
	固形状のもの
	鋭利なもの

	廃棄物の　種類
	血液、組織、器官　等
	ガーゼ、点滴セット、

注射筒　培地　等
	注射針、メス
破損したガラスくず 等

	梱　包
	プラスチック 容器
	段ボール

プラスチック  袋
	プラスチック 容器
金属缶

	表　示
	バイオハザードマーク

赤色
	バイオハザードマーク

橙色
	バイオハザードマーク

黄色

	施設内

中間処理
	高圧蒸気滅菌等の滅菌処理後のものは、「非感染性廃棄物ラベル」を貼る）

また、その他の産業廃棄物には、非感染性ラベルを表示する（外見上、明らかに感染性廃棄物でないものは、非感染性ラベルを表示する必要はない）。

	委　託　処　理　等

	院内清掃
	業者名
	○○○○会社

	資源回収
	業者名
	○○○○会社
	廃棄物再生事業者

許可番号　　（○○○○号）

	収集・運搬
	業者名
	○○○○会社
	許可番号　　排出地（○○○○号）

　　　　　　処理地（○○○○号）

	中間処理
	業者名
	○○○○会社
	中間処理方法（○○）許可番号　　（○○○○号）

設置場所　　（○○県○○市○○）

	最終処分
	業者名
	○○○○会社
	許可番号　　（○○○○号）


(注)発生場所の区分は、施設内における廃棄物の収集・運搬の形態に応じて行うこと。

２．緊急時の連絡体制に関する事項

	医療関係機関管理者
	○○○○
	
	都道府県等廃棄物担当部局
	○○○○

	
	Tel
	
	
	Tel


	廃棄物管理

責任者
	○○○○

	
	Tel



	院内清掃業者
	
	
	
	資源回収業者

	責任者
	○○○○
	
	
	
	責任者
	○○○○

	
	Tel
	
	
	
	
	Tel


	収集運搬業者
	
	中間処理業者
	
	最終処分業者

	責任者
	○○○○
	
	責任者
	○○○○
	
	責任者
	○○○○

	
	Tel
	
	
	Tel
	
	
	Tel


３．保管方法に関する事項

（1） 使用する密閉容器等の材質・寸法・色

	
	プラスチック容器
	段ボール箱
	プラスチック袋

	材質（例）
	ポリエチレン
	表面撥水性
	ポリプロピレン

	寸法
	○mm×○mm×○mm
	○mm×○mm×○mm
	○mm×○mm×○mm

	色（例）
	白
	褐色
	透明・黒


（2） 保管場所の略図（例）




４．収集・運搬に関する事項

（1） 感染性廃棄物の搬出予定

	月
	１月
	２月
	……
	……
	……
	12月
	計

	 eq \o\ad(回数,　　　　　)
（回）
	
	
	
	
	
	
	

	 eq \o\ad(搬出量,　　　　　)
（単位：ｔ・m3・kg・l））
	
	
	
	
	
	
	


（2） 中間処理後の残渣の搬出予定（中間処理方法（例：蒸気滅菌処理））

	月
	１月
	２月
	……
	……
	……
	12月
	計

	 eq \o\ad(回数,　　　　　)
（回）
	
	
	
	
	
	
	

	 eq \o\ad(搬出量,　　　　　)
（単位：ｔ・m3・kg・l））
	
	
	
	
	
	
	


5． 中間処理に関する事項

  中間処理の方法

	処理方法：焼却
	処理能力：       t／日
	運転時間：　　　　　　時間／日

	 eq \o\ad(焼却法式,　　　　　　　)
	（例：ロータリキルン焼却炉）

	 eq \o\ad(温度,　　　　　　　)
	燃焼室：　　　　℃
	ガス冷却室出口：　　　℃

	排ガス処理設備
	（例：アルカリ洗浄）

	 eq \o\ad(焼却灰の,　　　　　　　)
 eq \o\ad(熱しゃく減量,　　　　　　　)
	　　　　　　　　％

	 eq \o\ad(排水処理設備,　　　　　　　)
	（例：凝集沈殿）

	ダイオキシン類

 eq \o\ad(測定結果,　　　　　　　)
（維持管理に伴なう

測定値）
	　　　　　　　　ng／m3（測定日：　 年 　月 　日）


６． 最終処分に関する事項

  最終処分の方法

	 eq \o\ad(埋立処分の種類,　　　　　　　　)
	管理型最終処分場

	 eq \o\ad(埋立容量等,　　　　　　　　)
	計画容量：　　　　　　m3
	残存容量：　　　　　　m3

	 eq \o\ad(排水処理設備,　　　　　　　　)
	（例；凝集沈殿）

	放流水の分析結果

（維持管理に伴なう

測定値）
	


（１）廃棄物処理委託契約書（写）　　　　　　　　別　紙（略）

　

（２）許可証（写）　　　　　　　　　　　　　　　別　紙（略）

1 収集・運搬（業許可）

（略）

2 中間処理（業許可、設置許可）

（略）

3 最終処分（業許可、設置許可）
（略）

〔資料出所；廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル　

（財）日本産業廃棄物処理振興センター　ぎょうせい〕





















































































道　路





通　路








正　門





ロータリー




















従業員


駐車場

















外来者


駐車場





：従業員専用通路





保管庫へのルート





処置室


一般病床


感染症病床


結核病床


手術室


緊急外来室


集中治療室


検査室　等








正面玄関





保管施設








自家発電





EV





EV





通用門





� eq \o\ad(感染性廃棄物処理計画書,　　　　　　　　　　　　)�





EV





外来者駐輪場


























保管施設表示








